\*\* KOSTENLOSE VORSCHAU \*\*

[Logo der Organisation]

[Name der Organisation]

**NOTFALLVORSORGE- UND GEFAHRENABWEHR-PLAN FÜR FEUER**

|  |  |
| --- | --- |
| Code: |  |
| Version: |  |
| Datum der Version: |  |
| Erstellt von: |  |
| Genehmigt von: |  |
| Vertraulichkeit: |  |

**Verteilerliste**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopie Nr. | Verteilt an | Datum | Unterschrift | Zurückgesendet | |
| Datum | Unterschrift |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Change-Historie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Version** | **Erstellt von** | **Beschreibung des Change** |
|  | 0.1 | 9001Academy | Grundlegende Dokumentenvorlage |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Inhaltsverzeichnis**

[1. Zweck, Anwendungsbereich und Anwender 3](#_Toc489278063)

[2. Referenzdokumente 3](#_Toc489278064)

[3. Einsatzbereitschaft und Feuerabwehr 3](#_Toc489278065)

[3.1. Vorbeugende Maßnahmen 3](#_Toc489278066)

[3.2. Verhalten im Brandfall 5](#_Toc489278067)

[3.3. Evakuierung 5](#_Toc489278068)

[3.4. Wartung der Brandschutzeinrichtungen 6](#_Toc489278069)

[3.5. Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit 6](#_Toc489278070)

[3.5.1. Maßnahmen zum Luftschutz 6](#_Toc489278071)

[3.5.2. Arbeitsumfeld 7](#_Toc489278072)

[3.5.3. Maßnahmen zum Schutz von Oberflächen- und Grundwasser 7](#_Toc489278073)

[3.5.4. Maßnahmen gegen Emissionen im Boden 7](#_Toc489278074)

[3.6. Übungen und Tests 7](#_Toc489278075)

[4. Verwaltung von Aufzeichnungen, die aufgrund dieses Dokuments aufbewahrt werden 7](#_Toc489278076)

# Zweck, Anwendungsbereich und Anwender

Der Zweck dieses Dokuments ist, den Notfallvorsorge-Plan im Falle von Feuer, einschließlich der vorbeugenden Maßnahmen, Aktionen im Falle von Feuer, Evakuierung und Rückkehr an den Standort, zu definieren.

Dieses Dokument wird für alle Teile und Standorte von [Name der Organisation] angewandt.

Anwender dieses Dokuments sind alle Mitarbeiter von [Name der Organisation].

# Referenzdokumente

* ISO 14001:2015 Norm, Abschnitt 8.2
* IMS Handbuch
* Umweltpolitik
* Verfahren zur Identifizierung und Evaluierung von Umweltaspekten
* Kommunikationsverfahren
* Verfahren für Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr
* Verfahren für das Management von Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen
* Liste interessierter Parteien

# Einsatzbereitschaft und Feuerabwehr

Im Falle eines Notfalls ist die [Job-Titel] die für die Koordination verantwortliche Person.

## Vorbeugende Maßnahmen

[Job-Titel] ist für die Implementierung und Wartung der folgenden vorbeugenden Maßnahmen verantwortlich, um das Auftreten von Feuer bei [Name der Organisation] zu minimieren:

* Gewährleistung der Zufahrt für die Feuerwehr über Zufahrtsstraßen. Vorsorge treffen für einen Kreisverkehr, so dass die Verfügbarkeit von Brandbekämpfungsmethoden in allen Teilen des Komplexes sichergestellt ist.
* Zufahrt über die Zufahrtsstraßen frei halten und das Parken und Abstellen von Fahrzeugen, sowie das Ablegen von Material und Geräten verbieten.
* Die Gefahrenzonen für eine Entzündung dürfen keine Materialien oder Geräte enthalten, die ein Feuer verursachen könnten und eine Ausbreitung davon begünstigen. In diesen Gefahrenzonen ist es untersagt, offenes Feuer hineinzubringen, zu schweißen, mit Geräten zu arbeiten, die Funken sprühen und im Einklang damit müssen entsprechende Verbots- und Warnschilder vorhanden sein.
* Eine Installation von Feuerlöschern vom S- und CO2-Typ, sowie die Wartung des Feuermeldesystems an den Standorten, an denen die primäre Feuerlöschung geplant ist.
* Die Mitarbeiter müssen mit den physikalisch-chemischen Eigenschaften der im Komplex verwendeten Materialien, der Implementierung von Vorbeugungsmaßnahmen gegen Feuer und Explosionen bei deren Verwendung, sowie der manuellen Anwendung, den Geräten und den Mitteln zur Feuerlöschung vertraut sein.
* Es ist notwendig sicherzustellen, dass die vom Gebäude direkt ins Freie führende Tür während der Arbeitsstunden nicht versperrt ist.
* Führen Sie eine regelmäßige Wartung der Einrichtungen, Installationen und Hydrantennetze innerhalb des Komplexes durch.

\*\* ENDE DER KOSTENLOSEN VORSCHAU \*\*

Um dieses Dokument vollständig herunterzuladen, klicken Sie bitte hier:  
<http://advisera.com/14001academy/de/documentation/notfallvorsorge-und-gefahrenabwehr-plan-fur-feuer/>